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SENATUL ROMÂNIEI 

PALATUL PARLAMENTULUI 
Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, corp A1, Bucureşti

DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTARE




Serviciul Achiziţii Publice


         



 

Tel./Fax 021.414.28.44

SAP/ 1373/02.06.2016
     Va rugam sa ne transmiteti oferta Dvs., pana la data de 17.06.2016 inclusiv, pentru achizitionarea de lucrari de reparatii curente la constructiile si instalatiile aferente cabinelor de poarta de la intrarile A1 si B3, inclusiv la bransamentele cu apa rece, in stricta concordanta cu cerintele minime si obligatorii de mai jos:
1.1. Autoritatea contractantă: Senatul României 

1.2. Cod CPV: 45453000. 
2. OBIECTUL  ACHIZIŢIEI
2.1. Obiectul  achiziţiei

Încheierea unui Contract de lucrări pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente la construcțiile și instalaţiile aferente cabinelor poartă acces de la intrările A1 și B3, inclusiv la branșamentele de energie electrică și de alimentare cu apă rece - Palatul Parlamentului, Str. 13 Septembrie nr. 1-3, aflate în administrarea Senatului României. 
2.2. Prezentarea generală


Cabinele poartă de la intrările A1 și B3 sunt construcții cu fundații din beton armat, structură portantă din zidărie de cărămidă, iar acoperișul este de tip terasă din beton armat, hidroizolat. 

Acestea au o funcțiunea de puncte control acces în incinta Palatului Parlamentului dinspre Str. 13 Septembrie.

Finisajele și instalațiile existente au fost realizate înainte de anul 1989, iar în acest moment prezintă degradări importante datorate uzurii avansate în timp, întrucât nu s-au executat lucrări de întreținere și reparații periodice, ceea ce face ca aceste spații să nu mai corespundă funcțiunii pentru care au fost realizate și, de asemenea, nu mai corespund nici din punct de vedere al asigurării condițiilor de muncă corespunzătoare, precum și respectării normelor de protecție a muncii și PSI.

Lucrările de reparații curente constau, în principal, în:

· desfacerea tencuielilor degradate și a placajelor din faianță/gresie;

· reparații tencuieli la pereţi şi tavane, inclusiv refacerea în totalitate a placajelor de faianţă și gresie în grupurile sanitare și în camera principală;

· realizarea unor delimitări din zidărie de cărămidă pentru separarea tablourilor electrice cu pericol de electrocutare de restul spațiilor;

· vopsitorii cu vopsea vinarom albă la pereți și tavane;

· înlocuire uși și ferestre metalice cu tâmplărie PVC culoare gri aluminiu cu geam termoizolant;

· refacerea în totalitate a hidroizolației la terasele cabinelor poartă;

· refacerea în totalitate a tencuielilor și zugrăvelile exterioare;

· reparații exterioare la trotuare, zid de sprijin cabină poartă A1;

· înlocuiri parţiale de cabluri de alimentare cu energie electrică și înlocuirea în totalitate a tablourilor electrice de distribuție din cele două cabine poartă (3 buc. în cabina poartă A1 și 1 buc. în cabina poartă B3);

· realizare branșament de alimentare cu apă rece a grupurilor sanitare din cele 2 cabine poartă  – branșamentul se realizează din rețeaua exterioară de apă potabilă care trece prin zona cabinelor la aproximativ 22 m de acestea.

Pentru o cât mai bună edificare asupra naturii lucrărilor, cantităţilor, complexităţii echipării tablourilor electrice care se înlocuiesc, precum și a condiţiilor de lucru, ofertanţii pot vizita amplasamentul înainte de data depunerii ofertelor. În vederea obţinerii accesului, ofertanţii doritori se vor adresa telefonic cu 1 zi înainte de data vizionării șefului Serviciului tehnic – ing. Alexandru Gheorghe, telefon 021.414.28.95 sau 0727854311.
Data limita pt vizionare: 10.06.2016, inclusiv
2.3. Cantități de lucrări


Cantitățile de lucrări estimate sunt cele prezentate în antemăsurătorile anexe la prezenta documentație descriptivă (Formularele C5).
3. PRECIZĂRI GENERALE 
3.1. Condiţii generale de participare 
Participanţii pot depune ofertă dacă activităţile înscrise în certificatul constatator eliberat de  Registrul Comerţului cuprind cel puțin lucrările de construcții prevăzute la punctul 2.2. Executarea lucrărilor de instalații se poate realiza printr-un subantreprenor de specialitate, iar la realizarea lucrărilor de instalații electrice este obligatoriu ca executantul sau subantreprenorul declarat să prezinte atestatul ANRE de tip B pentru proiectare și executare instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 KV, în termen de valabilitate, precum și legitimația de electrician autorizat gradul IIB pentru cel puțin un electrician din cadrul societății.
4. PRECIZĂRI PRIVIND ELABORAREA OFERTEI
Prezentarea următoarelor documente de calificare (în original / copie conform cu originalul) constituie cerinţă obligatorie:
4.1. Situația personală a ofertantului
1. certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Teritorială a Finanţelor Publice, încadrat în termenul de valabilitate declarat de instituţia emitentă;

2. certificat privind achitarea impozitelor şi taxelor locale, încadrat în termenul de valabilitate declarat de instituţia emitentă. 
4.2. Capacitate tehnică și profesională – cerințe minime și obligatorii


- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, încadrat în termenul de valabilitate declarat de instituţia emitentă, din care să rezulte că:



- obiectul de activitate al ofertantului clasificat pe coduri CAEN include cel puțin toate lucrările de construcții prevăzute la punctul 2.2. Pentru lucrările de instalații executate în subantrepriză se va prezenta Certificatul constatator al subantreprenorului/subantreprenorilor din care să rezulte că are/au inclus codul/codurile CAEN aferent pentru executarea lucrărilor de instalații sanitare și electrice.



 - nu sunt înscrise menţiuni privind declararea în stare de faliment.

Se poate prezenta copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. 


- informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului;

- lista cu personalul muncitor de specialitate care va fi folosit pentru executarea lucrărilor, inclusiv pentru lucrările de instalații chiar dacă acestea se execută în subantrepriză;


- lista cu persoanele nominalizate ca Responsabil tehnic cu execuția, atât pentru construcții cât și pentru instalații;


- o listă a principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani;


- declaraţie pe proprie răspundere care conţine informaţii privind dotările specifice, instalaţiile, utilajele, echipamente tehnice, mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;


- prezentarea unui Certificat privind atestarea Sistemului de Management al Calităţii – SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
4.3. Situația economico-financiară
1.  declaraţie pe proprie răspundere privind cifra de afaceri medie anuală pe anii 2013, 2014, 2015. 
4.4.  Propunere tehnică 


- Listele cuprinzând cantităţile de lucrări completate pe capitole aferente categoriilor de lucrări;

- Planul de control al calităţii, verificări şi încercări;

4.4.  Propunere financiară
4.5.1 Precizări de elaborare

Oferta, respectiv Devizele - ofertă vor fi elaborate respectând strict încadrările din listele de cantităţi anexate, conform indicatoarelor de norme de deviz specificate în listele de cantități,  fără aplicarea altor sporuri la materiale, manoperă, utilaje şi transport.

Nu se acceptă în devizele de lucrări cheltuieli cu organizarea de șantier și cheltuieli cu aprovizionarea materialelor.

Utilitățile puse la dispoziție de beneficiar - Senatul României: apă și energie electrică, nu vor fi incluse ca valoare în devizele ofertă și situațiile de plată.

Pentru execuţia lucrărilor se vor utiliza numai materiale care corespund standardelor din România sau ale Comunităţii Europene.

Preţul ofertei va include toate cheltuielile incluzând taxe, impozite, cote de asigurare şi alte cheltuieli considerate indispensabile îndeplinirii contractului. Pe durata derulării contractului nu se mai pot solicita autorităţii contractante plăţi suplimentare pentru astfel de cheltuieli. 

           Recapitulaţia /încheierea de deviz şi cotele vor fi conform legilor în vigoare la data întocmirii ofertei. 

Prin depunerea ofertei, operatorii economici acceptă şi se angajează să pună la dispoziţia autorităţii contractante toate datele, informaţiile şi documentele solicitate de aceasta pentru verificarea/corectarea ofertei/situaţiei de plată, atât în perioada de evaluare a ofertelor cât şi după încheierea contractului.       
4.5.2. Preţul ofertei


Preţul ofertei se va înscrie în formularul 6 şi va fi însoţit de :

· devizul-ofertă cu cantităţile de lucrări – formular F3, întocmite în condiţiile prezentate;

· listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, consumurile de manoperă, consumurile de ore funcţionare utilaje şi consumurile privind transporturile ;

· perioada de valabilitate a ofertei minim 60 de zile de la data limita de depunere a acestora.

4.5.3 Pe parcursul indeplinirii contractului preţurile unitare din oferta contractată nu se ajustează.

5. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

5.1. Verificări înainte de începerea execuţiei.

Se vor verifica următoarele:

- existenţa procedurilor tehnice de execuţie în documentele prezentate de executant;

- certificatele de calitate, declaraţii de conformitate, agremente tehnice, pentru materialele care se pun în operă, care să ateste că sunt în conformitate cu normele tehnice şi cu cerinţele beneficiarului.

5.2. Verificări în timpul execuţiei lucrărilor

- controlul calităţii lucrărilor se va face în permanenţă de către  dirigintele de şantier desemnat de beneficiar;

- respectarea procedurilor tehnice de execuţie;

- utilizarea reţetelor şi compoziţiei amestecurilor indicate în prescripţiile tehnice ale produselor şi tehnologiilor folosite.

6. DECONTAREA LUCRĂRILOR

6.1  Plăţile se vor efectua numai pentru cantităţi de lucrări real executate, pe baza preţurilor unitare din devizul ofertă anexă la contract.  

       Compensarea unor cantităţi de lucrări prin NR/NCS, în limita valorii ofertei, se va face numai cu acceptul  autorităţii contractante

       În situaţii justificate în care apar lucrări neprevăzute în oferta contractată și care nu pot fi compensate prin note de renunțare în limita valorii totale a contractului, valoarea contractului poate fi majorată prin act adițional în limita a maxim 20%. 

6.2. Materialele (şi orice alte resurse) puse la dispoziţie de autoritatea contractantă se vor deduce din situaţiile de plată.
6.3 Decontarea lucrărilor se va realiza într-o singură tranșă, după finalizarea și recepționarea lucrărilor (încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor). 
6.4  Decontarea lucrărilor se va realiza pe baza următoarelor documente:

- factură fiscală în original;

- situaţiile de lucrări real executate, confirmate şi insuşite de diriginții de şantier, însoţite de listele cuprinzând consumurile de resurse materiale, consumurile de manoperă, consumurile de ore funcţionare utilaje şi consumurile privind transporturile;
- ataşamentele de lucrări confirmate de reprezentanții achizitorului; 

- certificate de calitate şi/sau declaraţii de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele folosite la lucrare;

- procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va face, prin ordin de plată din contul Senatului, numai în conturi deschise la trezorerie, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la primirea facturii fiscale în original, însoţită de documentele precizate la punctul 6.4. 
8. CONDIŢII DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR

Recepţia lucrărilor de reparaţii va fi organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările ulterioare.

Recepţia se va executa în două etape, respectiv la terminarea lucrărilor şi finală la expirarea termenului de garanţie asumat prin ofertă. 

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor va avea la bază următoarele documente:

· ataşamentele de lucrări real executate întocmite de executant, confirmate de reprezentanții beneficiarului (diriginții de şantier). 
· Procesul verbal de predare – primire a amplasamentului;

· Ordinul de începere a lucrărilor.
9.  CERINŢE IMPUSE DE ACHIZITOR
9.1 Termenul de execuţie: 

Lucrările se vor finaliza în maxim 60 de zile calendaristice de la data predării-primirii amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai tărziu de 31.08.2016.

9.2 Garanţii

9.2.1.  Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie

- garanţia de bună execuţie reprezintă 5% din valoarea fără TVA a contractului;

- executantul va putea constitui garanţia de bună execuţie, astfel:

- instrument de garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări în favoarea autorităţii contractante;

- prin depunere cu ordin de plată în contul autorităţii contractante.
9.2.2. Perioada de garanţie
- perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor va fi cea declarată în oferta câştigătoare, dar nu mai mică de 24 de luni; 

- perioada de garanţie de bună execuţie va decurge de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.

- perioada de garanţie de bună execuţie se va prelungi corespunzător cu perioada scursă până la remedierea defectului/defectelor apărut/apărute în această perioadă, care se va consemna într-un proces verbal semnat de ambele părţi. 

9.2.3. Restituirea garanţiei de bună execuţie
- 70% din valoare în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- 30% din valoare la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, asumată prin ofertă, după încheierea procesului-verbal de recepţie finală, dacă beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o reclamaţie de executare a acesteia.

- achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contractul subsecvent;

- anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
9.2.4. Măsuri de protecţia muncii şi P.S.I.

Pe durata executării lucrărilor de reparaţii vor fi respectate cu stricteţe regle-mentările legale în vigoare privind sănătatea şi securitatea muncii. Executantul, prin conducătorul punctului de lucru, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Executantul răspunde pentru instruirea personalului şi verificarea respectării normelor privind  securitatea şi sănătatea muncii, potrivit prevederilor legale în vigoare, pe toată perioada de derulare a contractului, precum şi în situaţia efectuării de remedieri în perioada de garanţie şi este unicul responsabil în eventualitatea producerii accidentelor de muncă. Pe durata execuţiei lucrărilor se vor respecta cu stricteţe prevederile legislaţiei în vigoare, din domeniu, adaptate la specificul amplasamentului.
10. DOCUMENTAŢIE DE REFERINŢĂ:

· Legea 10/1995 - Legea privind calitatea în construcţii;

· HG 273/1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;

· HG 766/1997 - Hotărârea pentru aprobarea unor reglementări privind calitatea în construcţii;

· C 56-85 - Norme pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii;
· C 56-2002 - Norme pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii;
· Indicatoare de norme de deviz seria 1981 și indicatoare de norme de deviz seria 1981 revizuite și completate după 1998;
· C3-1976  - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii;
· C 112/1986 - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase la lucrări de construcţii;

· GP 037/0-1998 - Norme privind proiectarea, executarea şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile;

· Lege nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

· HGR nr. 1424/2006 - Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de      aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;

· Legea nr. 307/2006 - Legea privind apărare împotriva incendiilor;

· Ordin nr. 163/2007 - Ordin pentru aprobarea normelor generale de apărare  împotriva incendiilor;

· P 118/99- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

· I7/2002- Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor cu tensiuni de până la 1000 Vca şi 1500 Vcc;

· I9/2015 - "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)".

FORMULARUL 4

    Operator economic 
    ................................. 
    (denumirea/numele) 
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRESTĂRI DE LUCRARI  DE REPARATII  ÎN ULTIMII 5 ANI
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
   

	Nr. Crt.


	Obiectul contractului


	Codul CPV
	Denumirea/numele beneficiarului/clientului


	Calitatea prestatorului*)
	Preţul total al contractului 
	Procent  îndeplinit de prestator

%
	Cantitatea (U.M.)
	Perioada de derulare**)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	
	

	.....


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


   *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
   **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
FORMULARUL 5

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai...............................................................................                                               

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

                                                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

	
	Anul 1
	Anul2
	Anul 3

	Personal angajat
	
	
	

	Din care personal de conducere
	
	
	


(În cazul solicitării)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

    Data completării ......................


   








Operator economic,










             ………… ……………….

                                                                         

                        (semnatura autorizată )

OPERATORUL ECONOMIC




            FORMULARUL 6 __________________

   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către:   Senatul României, Calea 13 Septembrie nr. 1 – 3, Corp A1, Sector 5

Domnilor,

1. Examinând caietul de sarcini, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în caietul de sarcini mai sus menţionat, să prestăm lucrarile de reparatii curente la constructiile si instalatiile aferente cabinelor de poarta de la intrarile A1 si B3, respectiv:

pentru suma de …………………..(suma in litere şi cifre precum şi moneda ofertei), conform sumelor defalcate prevăzute în centralizatorul de preţuri, anexă la formularul de ofertă, plătibilă după recepţia fiecărui serviciu la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………… (suma în litere şi cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem executarea lucrărilor cât mai curând posibil şi să terminăm lucrările în termenele solicitate de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini aferent achiziţiei.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile, respectiv până la data de__________________(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

     _

    |_|   nu depunem oferta alternativă.

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

__________, în calitate de ____________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __
                                                     


        (denumirea/numele operatorului economic)
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