SENATUL ROMÂNIEI

PALATUL PARLAMENTULUI

Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, corp A1, Bucureşti

DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTARE

Serviciul Achiziţii Publice

Tel./Fax 021.414.28.44

SAP/1084/11.05.2017

Senatul României intenţionează să achiziţioneze următoarele:

- Obiectul achiziţiei si cantitatea:

Prelungitor electric – 90 buc

- Caracteristici  tehnice:

PRELUNGITOR ELECTRIC  - bloc multipriza 4 P, cablu de alimentare 3G x1,5 mmp, putere consumata suportata 3500 W / 230 V c.a. ,50 Hz, intrerupator de alimentare cu indicator luminos, indicator de consum prevazut cu: indicator de putere consumata si intrerupator de siguranta cu oprire automata la depasirea puterii maxime, functie de reset manual, pozitionare optima intre fise pentru conectarea consumatorilor electrici si electronci, posibilitate de montare pe perete, colier de prindere pentru cordoanele dispozitivelor conectate.

- Termen de livrare: se va face la sediul Senatului României, furnizorul având obligaţia de a asigura transportul.

.

Plata: se va face în termen de 30 de zile de la livrarea si receptia produselor,  cu Ordin de plata din contul de Trezorerie al Senatului, numai în contul de trezorerie al furnizorului.

Vă rugăm să specificați în oferta dvs. de preț, atât preţul unitar in lei fara TVA, cât si valoarea  cu TVA. Ofertele vor fi transmise pana la data de 16.05.2017 pe fax : 021/414.28.44; mail: achizitii@senat.ro.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la nr. de tel. 021.414.28.43

Cu mulţumiri pentru colaborare,